v-de-037

Про затвердження норм споживання теплової енергії на 1 м2 опалюваної площі для споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що не мають приладів обліку

Розглянувши звернення керівництва ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», враховуючи вимоги п. 3 ч. 3 ст. 4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, п. 21 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, пп. 10 п. 2.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31.03.2016 №529, керуючись пп. 21 п. “а” ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

# ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на 1 м2 опалюваної площі для споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що не мають приладів обліку (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Омельчука О.А., заступника міського голови Степанця Ю.Б.

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від ____________________________

№  ____________________________

НОРМИ

споживання теплової енергії на 1 м² опалюваної площі для споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»,

що не мають приладів обліку

| № з/п | Споживач | Адреса | Кількість поверхів | Рік будівництва | Загальна площа опалювального об`єкта (п. 2.2.9. КТМ 204) | Опалювальна площа квартир з автономним опаленням | Опалювальна площа квартир централізованого опалення | у тому числі | Питома норма за КТМ | Питома норма перерахована під ДСТУ | Максимальне годинне приведене теплове навантаження на опалення прийняте до розрахунку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | без лічильників | за лічильниками |  |  |  |
|  |  |  |  | рік | м² | м² | м² | м² | м² | Гкал/м² | Гкал/м² | Гкал/год |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Населення по прямих договорах |
| 1 | житловий будинок | вул. Велика Морська, 41 | 1 | 1917 | 222,60 | 50,80 | 171,80 | 171,80 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0303 |
| 2 | житловий будинок | вул. Велика Морська, 41/1 | 1 | 1917 | 127,30 | 50,20 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0136 |
| 3 | житловий будинок | вул. Потьомкiнська, 24 | 1 | 1917 | 283,70 | 160,70 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0217 |
| 4 | житловий будинок | вул. Потьомкiнська, 26 | 1 | 1917 | 87,90 | 8,40 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0140 |
| 5 | житловий будинок | вул. Потьомкiнська, 28 | 2 | 1917 | 425,10 | 128,40 | 296,70 | 296,70 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0523 |
| 6 | житловий будинок | вул. Інженерна, 20 | 2 | 1917 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0627 |
| 7 | житловий будинок | вул. Велика Морська, 30 | 2 | 1917 | 454,60 | 42,60 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0726 |
| 8 | житловий будинок | вул. Нiкольська, 9 | 2 | 1947 | 400,20 | 204,00 | 196,20 | 196,20 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0346 |
| 9 | житловий будинок | вул. Мала Морська, 11 | 1 | 1917 | 480,30 | 43,70 | 436,60 | 436,60 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0769 |
| 10 | житловий будинок | вул. Спаська, 53 | 2 | 1953 | 540,32 | 47,30 | 493,02 | 493,02 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0868 |
| 11 | житловий будинок | вул. Спаська, 55 | 4 | 1960 | 1288,02 | 293,82 | 994,20 | 994,20 | 0,00 | 0,185 | 0,166 | 0,1003 |
| 12 | житловий будинок | вул. Спаська, 57 | 2 | 1917 | 578,50 | 82,20 | 496,30 | 496,30 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0874 |
| 13 | житловий будинок | вул. Нiкольська, 67 | 2 | 1917 | 326,40 | 82,10 | 244,30 | 244,30 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0430 |
| 14 | житловий будинок | вул. Спаська, 66 | 2 | 1917 | 486,70 | 255,60 | 231,10 | 231,10 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0407 |
| 15 | житловий будинок | Бузький бульвар, 1/Б | 2 | 1951 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0163 |
| 16 | житловий будинок | пров. Транспортний, 11 | 2 | 1955 | 474,70 | 32,80 | 441,90 | 441,90 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0778 |
| 17 | житловий будинок | пров. Транспортний, 13 | 2 | 1968 | 374,80 | 43,40 | 331,40 | 331,40 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0584 |
| 18 | житловий будинок | пров. Транспортний, 7 | 1 | 1960 | 440,30 | 156,50 | 283,80 | 283,80 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0500 |
| 19 | житловий будинок | пров. Транспортний, 9 | 1 | 1956 | 90,50 | 45,00 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0080 |
| 20 | житловий будинок | вул. Терасна, 5/А | 3 | 1949 | 1577,30 | 477,10 | 1100,20 | 1100,20 | 0,00 | 0,185 | 0,166 | 0,1110 |
| 21 | житловий будинок | вул. Погранична, 242/А | 2 | 1950 | 866,03 | 32,50 | 833,53 | 833,53 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,1468 |
| 22 | житловий будинок | вул. Погранична, 244 | 2 | 1950 | 760,54 | 183,90 | 576,64 | 576,64 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,1016 |
| 23 | житловий будинок | вул. Погранична, 248 | 2 | 1957 | 657,10 | 489,90 | 167,20 | 167,20 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0294 |
| 24 | житловий будинок | вул. Погранична, 150/10 | 1 | 1938 | 450,13 | 88,60 | 361,53 | 361,53 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0637 |
| 25 | житловий будинок | вул. Погранична, 150/4 | 1 | 1938 | 434,35 | 104,80 | 329,55 | 329,55 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0580 |
| 26 | житловий будинок | вул. Погранична, 150/5 | 1 | 1938 | 208,70 | 0,00 | 208,70 | 208,70 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0368 |
| 27 | житловий будинок | вул. Маршала Василевського, 40/1 | 1 | 1938 | 71,10 | 0,00 | 71,10 | 71,10 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0125 |
| 28 | житловий будинок | вул. Чкалова, 205 | 3 | 1963 | 931,80 | 0,00 | 931,80 | 931,80 | 0,00 | 0,185 | 0,166 | 0,0940 |
| 29 | житловий будинок | вул. Чкалова, 209 | 2 | 1958 | 974,34 | 0,00 | 974,34 | 974,34 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,1716 |
| 30 | житловий будинок | вул. Кузнецька, 130/10 | 1 | 1946 | 357,60 | 92,60 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0467 |
| 31 | житловий будинок | вул. Кузнецька, 130/13 | 1 | 1946 | 430,90 | 78,10 | 352,80 | 352,80 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0621 |
| 32 | житловий будинок | вул. Кузнецька, 130/8 | 1 | 1946 | 376,20 | 152,50 | 223,70 | 223,70 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0394 |
| 33 | житловий будинок | вул. Океанiвська, 20 | 2 | 1960 | 340,20 | 70,70 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0475 |
| 34 | житловий будинок | вул. Тарле, 1 | 1 | 1974 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0075 |
| 35 | житловий будинок | вул. Уральська, 34 | 1 | 1978 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0114 |
| 36 | житловий будинок | вул. Національної гвардії, 2 | 1 | 1956 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 126,50 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0223 |
| 37 | житловий будинок | вул. Ольшанцiв, 282 | 1 | 1956 | 217,10 | 41,80 | 175,30 | 175,30 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0309 |
| 38 | житловий будинок | вул. Ольшанцiв, 284/1 | 1 | 1958 | 111,40 | 0,00 | 111,40 | 111,40 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0196 |
| 39 | житловий будинок | вул. Ольшанцiв, 284/2 | 1 | 1958 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0072 |
| 40 | житловий будинок | вул. Остапа Вишні, 93 | 2 | 1959 | 331,70 | 0,00 | 331,70 | 331,70 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0584 |
| 41 | житловий будинок | пр. Героїв України, 10 | 3 | 1966 | 945,30 | 128,80 | 816,50 | 816,50 | 0,00 | 0,185 | 0,166 | 0,0824 |
| 42 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/131 (1 під’їзд) | 1 | 1968 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0491 |
| 43 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/131 (2 під’їзд) | 1 | 1968 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 109,80 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0193 |
| 44 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/132 | 1 | 1968 | 380,40 | 0,00 | 380,40 | 380,40 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0670 |
| 45 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/133 (1 під’їзд) | 1 | 1969 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0557 |
| 46 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/133 (2 під’їзд) | 1 | 1969 | 80,80 | 0,00 | 80,80 | 80,80 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0142 |
| 47 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/5 | 1 | 1968 | 806,34 | 0,00 | 806,34 | 806,34 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,1420 |
| 48 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/62 | 1 | 1954 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0505 |
| 49 | житловий будинок | пр. Героїв України, 72/63 | 1 | 1954 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0423 |
| 50 | житловий будинок | пр. Героїв України, 83 | 2 | 1967 | 305,00 | 31,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0483 |
| 51 | житловий будинок | вул. Архітектора Старова, 2/В | 2 | 1996 | 473,30 | 423,60 | 49,70 | 49,70 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0088 |
| 52 | житловий будинок | вул. Генерала Карпенка, 26 (1 під’їзд) | 5 | 1964 | 809,75 | 0,00 | 809,75 | 809,75 | 0,00 | 0,123 | 0,111 | 0,0543 |
| 53 | житловий будинок | вул. Генерала Карпенка, 26 (2 під’їзд) | 5 | 1964 | 2116,25 | 0,00 | 2116,25 | 2116,25 | 0,00 | 0,123 | 0,111 | 0,1419 |
| 54 | житловий будинок | вул. Леваневцiв, 25/2 | 3 | 1955 | 1051,76 | 401,80 | 649,96 | 649,96 | 0,00 | 0,185 | 0,166 | 0,0656 |
| 55 | житловий будинок | вул. Леваневцiв, 25/21 | 2 | 1959 | 653,10 | 28,40 | 624,70 | 624,70 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,1100 |
| 56 | житловий будинок | вул. Леваневцiв, 25/24 | 2 | 1957 | 578,60 | 38,20 | 540,40 | 540,40 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0952 |
| 57 | житловий будинок | вул. Леваневцiв, 25/29 | 2 | 1960 | 610,10 | 209,00 | 401,10 | 401,10 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0706 |
| 58 | житловий будинок | вул. Леваневцiв, 25/30 | 2 | 1961 | 520,60 | 0,00 | 520,60 | 520,60 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0917 |
| 59 | житловий будинок | вул. Крилова, 12/5 | 2 | 1999 | 1247,80 | 788,70 | 459,10 | 459,10 | 0,00 | 0,323 | 0,291 | 0,0809 |
| Всього населення по прямих договорах без лічильників |  | 28712,93 | 5589,52 | 23123,41 | 23123,41 |  |  | 0,244 | 3,4151 |
|  | 1-2-поверхові |  | 20286,57 | 4 581,82 | 15 704,75 | 15 704,75 |  |  | 0,291 |  |
|  | 3-4-поверхові |  | 5500,36 | 1 007,70 | 4 492,66 | 4 492,66 |  |  | 0,166 |  |
|  | 5-поверхові та вищі |  | 2926,00 | 0,00 | 2 926,00 | 2 926,00 |  |  | 0,111 |  |