Департамент з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

ОПИС

Заявник (найменування суб’єкта господарювання, ПІБ керівника або представника, документ, що засвідчує відповідні повноваження/ ПІБ фізичної особи – підприємця):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

«____»  ______________  20     р.                    підпис1 заявника ___________________

Назва документа дозвільного характеру:

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами  та іншими  джерелами іонізуючого  випромінювання

Документи, що додаються до заяви:

Для установ,що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання відповідно до вимог ДСанПіНУ 6.63 – 150 – 2007 (п. 1.20.) :

- Копія висновку  ДСЕЕ на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті.

- Акт комісії  прийняття рентгенівського кабінету  в експлуатацію.

- Технічний паспорт рентгенівського кабінету, та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації.

- Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем).

- Акти випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням  величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі  заземлень медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань  опору ізоляції  проводів і кабелів.

- Контрольно-технічний журнал  на рентгенівський апарат.

- Протокол дозиметричного контролю  засобів захисту в рентгенівському кабінеті, в суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях.

- Протокол випробування  засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів  на відповідність свинцевого еквіваленту.

- Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій.

- Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А.

- Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обв’язки.

- Висновки медичної комісії  про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів.

- Наказ про допуск персоналу,  віднесеного  до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ).

- Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу.

- Журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

______________________                                           ______________________

(дата надходження заяви)                                                                  (реєстраційний номер)

___________________________                                               __________________________

(підпис)                                                                           (ПІБ  адміністратора)